| Согласовано Директор Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго». ________________Б.К.Кокшевич «___»__________2025г. | Утверждаю Заведующий МБДОУ «Детский сад №29» ____________________Е.А.Волик «____»__________2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года для потребителей теплоснабжения МБДОУ « Детский сад №29»

1. Общие сведения

| 1. | Наименование объекта | МБДОУ «Детский сад №29» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес объекта | Шпаковский муниципальный округ,г.Михайловск,ул.Пушкина 5 |
| 3. | Организация осуществляющая управление объектом, оказывающая услуги по эксплуатации, содержанию и ремонту объекта | Комитет образования |
| 4. | Год постройки, ввода в эксплуатацию | 1980 |
| 5. | Общая площадь, м.кв. | 1097,1 |
| 6. | Материал трубопроводов системы теплоснабжения | Металл |
| 7. | Наличие прибора учета тепловой энергии | ТВ7-4.1М |
| 8. | Система ГВС | Имеется |
| 9. | Материал стен / окон | Кирпич/пластик |
| 10. | Теплоснабжающая организация, договор теплоснабжения | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» дог №76М от 13.01.2025 |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1. | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 гг. | 200 |
|  | 2023-2024 гг. | 183 |
|  | 2024-2025 гг. | 186 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |
|  | 2022-2023 гг. | 3,9 |
|  | 2023-2024 гг. | 4,9 |
|  | 2024-2025 гг. | 3,3 |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 217,2 |
|  | 2023-2024 гг. | 220,134 |
|  | 2024-2025 гг. | 209,891 |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МБДОУ «Детский сад №29» |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 5. | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МБДОУ «Детский сад №29» |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | - |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6.2. | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6.3. | Случаи снижение параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 7. | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 8. | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № п/п | Основные мероприятия* | Объём работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести гидравлические испытания внутренней системы отопления в присутствии сотрудника Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | До 15 августа |
| 2. | Провести промывку системы отопления в присутствии сотрудника Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | До 15 августа |
| 3. | Техническое обслуживание системы отопления |  | ежемесячно |
| 4. | Выполнить ревизию запорной армотуры |  | До 15 августа |

Ответственный : заведующий хозяйством  _____________/ Исакова М.В

03июня2025г.  _________________